**« لیست قیمت ها جهت تیرچه با بار واحد سطح** $^{kg}/\_{m^{2}} $**1050 »**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طول تیرچه | میلگرد بالا | میلگرد پایین | میلگرد تقویتی 1 | میلگرد تقویتی 2 | میلگرد زیگزاگ | قیمت واحد |
| 1.00 تا 3.40 | Φ8 | 2Φ8 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 165000 |
| 3.60 تا 4.20 | Φ8 | 2Φ8 | 1Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 180000 |
| 4.40  | Φ8 | 2Φ10 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 180000 |
| 4.60 تا 4.80 | Φ8 | 2Φ8 | Φ8 | 1Φ8 | 2Φ4.5 | 195000 |
| 5.00  | Φ10 | 2Φ10 | Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 212000 |
| 5.20 | Φ10 | 2Φ12 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 221000 |
| 5.40 تا 5.80 | Φ10 | 2Φ12 | Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 239000 |
| 6.00 | Φ10 | 2Φ12 | Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 250000 |
| 6.20 | Φ10 | 2Φ14 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 257000 |
| 6.40 تا 6.60 | Φ10 | 2Φ14 | 1Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 275000 |
| 6.80 | Φ10 | 2Φ14 | 1Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 285000 |
| 7.00 | Φ10 | 2Φ16 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 290000 |
| 7.20 تا 7.40 | Φ12 | 2Φ16 | 1Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 318000 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**« لیست قیمت ها جهت تیرچه با بار واحد سطح** $^{kg}/\_{m^{2}} $**1000 »**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طول تیرچه | میلگرد بالا | میلگرد پایین | میلگرد تقویتی 1 | میلگرد تقویتی 2 | میلگرد زیگزاگ | قیمت واحد |
| 1.00 تا 3.60 | Φ8 | 2Φ8 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 165000 |
| 3.80 تا 4.40 | Φ8 | 2Φ8 | 1Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 180000 |
| 4.60 تا 4.80 | Φ8 | 2Φ8 | Φ8 | 1Φ8 | 2Φ4.5 | 195000 |
| 5.00 تا 5.20 | Φ10 | 2Φ10 | Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 212000 |
| 5.40 | Φ10 | 2Φ12 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 220000 |
| 5.40 تا 6.00 | Φ10 | 2Φ12 | Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 237000 |
| 6.20 | Φ10 | 2Φ12 | Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 250000 |
| 6.40 تا 6.80 | Φ10 | 2Φ14 | 1Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 275000 |
| 7.00 | Φ10 | 2Φ14 | 1Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 285000 |
| 7.20 | Φ12 | 2Φ16 | ــــــ | ــــــ | 2Φ4.5 | 310000 |
| 7.40 | Φ12 | 2Φ16 | 1Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 340000 |

**« لیست قیمت ها جهت تیرچه با بار واحد سطح** $^{kg}/\_{m^{2}} $**950 »**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طول تیرچه | میلگرد بالا | میلگرد پایین | میلگرد تقویتی 1 | میلگرد تقویتی 2 | میلگرد زیگزاگ | قیمت واحد |
| 1.00 تا 3.60 | Φ8 | 2Φ8 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 163000 |
| 3.80 تا 4.60 | Φ8 | 2Φ8 | 1Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 180000 |
| 4.80 | Φ8 | 2Φ8 | Φ8 | 1Φ8 | 2Φ4.5 | 198000 |
| 5.00 تا 5.20 | Φ10 | 2Φ10 | Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 212000 |
| 5.40 | Φ10 | 2Φ12 | ـــــــ | ـــــــ | 2Φ4.5 | 220000 |
| 5.40 تا 6.00 | Φ10 | 2Φ12 | Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 237000 |
| 6.20 | Φ10 | 2Φ12 | Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 250000 |
| 6.40 تا 6.80 | Φ10 | 2Φ14 | 1Φ8 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 275000 |
| 7.00 | Φ10 | 2Φ14 | 1Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 285000 |
| 7.20 | Φ12 | 2Φ16 | ــــــ | ــــــ | 2Φ4.5 | 303000 |
| 7.40 | Φ12 | 2Φ16 | 1Φ10 | ـــــــ | 2Φ4.5 | 318000 |